## LOT 1
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°01: Valves cardiaques AORTIQUE mécaniques TYPE 1
Article unique | Valve cardiaque AORTIQUE MECANIQUE , type 1, en carbone pyrolytique de dernière génération avec approbation FDA, stérile à double ailette incurvée et une colerette de suture très réduite, pour remplacement de la valve aortique par implantation intra et supra annulaire, et comprenant les tailles N° 17 mm, 19, 21, 23 et 25 mm au choix + Jeu de mesureurs restérilisables en dépôt | Unité | 15 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 2
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°02: Valves cardiaques AORTIQUE mécaniques TYPE II
Article unique | Valve cardiaque AORTIQUE MECANIQUE , type 2, en carbone pyrolytique de dernière génération avec approbation FDA, stérile à double ailette et une colerette de suture très réduite, pour remplacement de la valve aortique par implantation intra et supra annulaire, et comprenant les tailles N° 17 mm, 19, 21, 23 et 25 mm au choix + Jeu de mesureurs restérilisables en dépôt | Unité | 15 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 3
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°03: Valves cardiaques MITRALE mécaniques TYPE I
Article unique | Valve cardiaque MITRALE MECANIQUE type 1, en carbone pyrolytique de dernière génération avec approbation FDA, stérile, à double ailette incurvée pour remplacement de la valve mitrale, et comprenant les tailles n° 27 mm, 29, 31, et 33 mm. | Unité | 25 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 4
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°04: Valves cardiaques MITRALE mécaniques TYPE II
Article unique | Valve cardiaque MITRALE MECANIQUE type 2, en carbone pyrolytique de dernière génération avec approbation FDA, stérile, à double ailette pour remplacement de la valve mitrale, et comprenant les tailles n° 27 mm, 29, 31, et 33 mm. | Unité | 25 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 5
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°05: Valves cardiaques BIOLOGIQUES AORTIQUES à trois cusps
Article unique | Valves cardiaques BIOLOGIQUES AORTIQUES à trois cusps en péricarde bovin traité avec stent en alliage de titanium, de dernière génération avec approbation FDA pour implantation supra annulaire pour remplacement de la valve aortique, et comprenant un jeu de valves N° 19 mm, 21, 23, et 25 mm ,Le fournisseur doit mettre à notre disposition sous la forme d'un pret un porte valve ainsi qu'un jeu de calibreurs aortiques pour implantation supra annulaire. | Unité | 6 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 6
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°06: Valves cardiaques BIOLOGIQUES AORTIQUES sans suture
Article unique | Valve cardiaque biologique aortique sans suture stérile avec dispositif de pose (système de compression de la valve + système d'inflation) M, L et XL au choix. | Unité | 4 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 7
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°07: Valve cardiaque montée sur un tube prothétique
Article unique | Valve cardiaque montée sur un tube prothétique / Tube AORTIQUE EN DACRON VALVES PAR UNE PROTHESE MECANIQUE AORTIQUE à double ailette; de dernière génération avec approbation FDA concus pour remplacement complet de la racine aortique et de l'aorte ascendante ,assemblage d’une valve mécanique à double ailette et d’un conduit vasculaire. L’orifice de la valve est en carbone pyrolitique à 100%, les ailettes de la valve sont composées de carbone pyrolitique appliqué sur un substrat de graphite imprégné de tungstène pour assurer la radio-opacité et la collerette de suture est composée de titane et de polyester. Le conduit vasculaire est composé de polyester tissé double velours imprégné de collagène d’origine bovine, et comprenant un jeu de tailles N° 21 mm,23, 25 et 27 mm. Chaque tube doit etre livré avec un thermocauthère. | Unité | 10 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 8
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°08: Prothèses vasculaires en DRAGON CCV
Article 1 | TUBES AORTIQUES DROITS NON VALVES EN DACRON de dernière génération avec approbation FDA d'une longueur minimale de 30 cm concus pour remplacement complet de l'aorte ascendante et de la crosse aortique , comprenant un jeu complet de taille N° 22 mm,24, 26,28,30,32, et 34 mm. Livrés avec des calibreurs . | Unité | 10 |  | 0
Article 2 | PROTHESE VASCULAIRE DROITE EN DACRON N°8 mm x 50 cm | Unité | 5
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 9
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°09: Prothèses vasculaires en PTFE CCV
Article 1 | PROTHESE VASCULAIRE DROITE / TUBE EN PTFE N° 4 mm x 10 cm | Unité | 5 |  | 0
Article 2 | PATCH DE FEUTRE EN TEFLON (PTFE STERILE) POUR RENFORCEMENT DES SUTURES 10 X 10 cm / épaisseur au moins 1,60 mm | Unité | 20
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 10
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°10: Anneaux valvulaires cardiaques
Article unique | ANNEAUX SEMI RIGIDES OUVERTS POUR RECONSTRUCTION VALVAIRE TRICUSPIDE, non déformables et recouverts de Dacron velour et ayant une CONFIGURATION TRIDIMENSIONNELLE AVEC DISCONTINUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DU TISSU DE CONDUCTION. L'anneau doit être de dernière génération avec approbation FDA et comprenant les tailles N° 28, 30, 32 et 34 mm. | Unité | 15 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 11
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°11: Circuits de circulation extracorporelle (CEC) pour adultes
Article unique | PACK COMPLET STERILE POUR CIRCULATION EXTRA CORPORELLE UTILISE POUR DES INTERVENTION DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE POUR ADULTES (>50 KG, jusqu'à 8 l/min de débit) ,muni d'un reservoir de cardiotomies, un oxygénateur à membrane avec filtre artériel intégré et un circuit en PVC complet dont un shunt artério-veineux 1/2 X 3/8 et 3 lignes d'aspirations 1/4. Ce pack comprend également un circuit de cardioplégie au sang avec serpentin métallique. Le segment de lignes déstiné aux galets doit etre en silicone. Dans le pack seront inculs une poche pour récupération du sang (1000ml) , un raccord en ''Y'' 1/2x3/8x3/8, un raccord simple 1/2x1/2 et un raccord 1/4x1/4x1/4 avec luer lock + PLAQUE PORTE LIGNES POUR 5 LIGNES. Ce pack doit etre livré avec un support sur la console de CEC pour le reservoir. Le schéma du circuit doit etre concu en collaboration avec le chirurgien et le technicien perfusionniste. | PACK | 130 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## lot 12
Estimation de l'administration de l'appel à la concurrence N° 03/2023
« Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 12 Lots.
Lots | DESIGNATION | Unité | QUANTITE | Prix estimatif HT (Dh) | Prix total HT (Dh)
LOT N°12: Circuits de circulation extracorporelle (CEC) pédiatriques
Article unique | Pack CEC stérile pour Circulation extracorporelle pour des interventions de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique doté d'un oxygénateur à faible priming adapté à chaque catégorie de poids à débullage rapide et facile avec durée maximale de fonctionnement > 8h. *Echangeur thermique en acier inoxydable. * Réservoir avec filtre du drainage veineux et filtre séparé des aspirations cardiaques. *Filtre artériel intégré avec porosité.*Kit de cardioplégie au sang avec serpentin en acier inoxydable avec sorties et connexions adaptées et faciles depuis l'oxygénateur. Pique de cardioplégie par la racine aortique avec hémofiltre pédiatrique, Détecteur de niveau | PACK | 30 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0